DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI IGIENICO SANITARI 

PRINCIPALI/SALUBRITA’ DEI LOCALI DI ABITAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________ iscritto all’Albo/Collegio de __________________________della Provincia di ________________ con il n°_______ con studio in _____________________Via/Piazza _____________________________n° tel______________n° fax____________
tel.cell.________________________________________e-mail___________________________________________
Via/Piazza__________________________________________________ n°__________piano___________

Località/frazione _________________________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i.

D I C H I A R A

· la superficie utile abitabile di ogni singolo vano che compone l’alloggio per il quale viene presentata la domanda risulta:

________________________________________________________________________________________________________

· l’altezza utile netta di ogni singolo vano che compone l’alloggio per il quale viene presentata la domanda risulta:

________________________________________________________________________________________________________

· che l’alloggio per il quale viene presentata la domanda è conforme ai requisiti igienico-sanitari vigenti in materia, ed in particolare si specifica che:
Altezza : Esempio di compilazione = I locali abitabili presentazione h pari a xxx mt > 2,70 mt
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Riscaldamento : Esempio di compilazione = l’alloggio è dotato di riscaldamento autonomo in grado di garantire una temperatura interna compresa tra i 18°C ed i 20°C
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano (art. 4 D.M. Sanità 5 luglio 1975)

Umidità : Esempio di compilazione = I locali dell’alloggio non presentano alcuna traccia di umidità né di condensazione
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente (art. 1 D.M. Sanità 5 luglio 1975)
Illuminazione: Esempio di compilazione = L’ampiezza delle aperture finestrate è in grado di garantire illuminazione diretta  naturale adeguata alla destinazione d’uso nel rispetto dell’ottavo di sup. di pavimento come da elaborato allegato
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata  alla destinazione d'uso. La superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. (art. 5 D.M. Sanità 5 luglio 1975)
Ventilazione: Esempio di compilazione = E’ assicurata la ventilazione diretta dei locali / mentre per i seguenti locali xxx è prevista l’aspirazione di fumi, vapori, esalazioni (gabinetti, cucine, etc…) / Il posto cottura  annesso al locale di soggiorno, comunica ampiamente con quest'ultimo ed é adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli
 Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E’comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.(D.M. Sanità 5 luglio1975)

Servizi Igienici: Esempio di compilazione = la stanza da bagno é fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o è dotata di impianto di aspirazione meccanica
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria odotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. (art. 7 D.M. Sanità 5 luglio 1975)
Impianti Tecnologici: Esempio di compilazione = Impianto elettrico dotato di “messa a terra”, nonché dell’interruttore differenziale. Si è provveduto alla sostituzione delle prese esistenti con quelle di sicurezza, che impediscono ad oggetti metallici sottili di venire in contatto con le parti interne in tensione.

Importante: Per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37 del 2008 il certificato di conformità è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, in cui si attesta che, in esito a sopralluogo ed accertamenti, gli impianti sono conformi alla normativa in vigore al momento della loro realizzazione.
Rispondenza Acustica: Esempio di compilazione = descrizione delle caratteristiche dell’immobile atte a garantire un’adeguata protezione acustica degli ambienti
I materiali utilizzati per le costruzioni  di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici ((art. 8 D.M. Sanità 5 luglio 1975). 

Viareggio   ...............................................



    Timbro e Firma del tecnico

….................................................

